## 3_1
技術提案書（例） 3-1：打継ぎ部処理
具体的な施工方法等
１) けい酸塩系表面含浸材による打継ぎ部処理
【施工目的】
コンクリートを打ち継ぐ際に、既に打ち込まれたコンクリート表面に、けい酸塩系表面含浸材を塗布
することで、目視では発見し難い微細ひび割れなどの空隙を含む表層部を緻密化させ、打継目からの
[ⅰ]漏水を防止し or [ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制し、品質の向上を図る。
【けい酸塩系表面含浸材】
|  | ○ | けい酸塩系表面含浸材には、以下の薬剤を使用する。
コンクリート改質剤ＣＳ－２１（㈱アストン社製）
ＣＳ－２１は、けい酸ナトリウム系表面含浸材・反応型けい酸塩系表面含浸材に分類される無機質の
水溶液である。
ＣＳ－２１は、下記（①～③）により、打継ぎ面処理材としての効
果が確認されており、高い水密性が要求される地下・水槽等の打継
ぎ処理に、長期間・継続的に採用されていることから選定した。
① 打継目の水密性
コアの透水試験の結果、通常処理（レイタンス処理のみ）に比べ、
透水係数は低く、水密性が向上する結果が得られている。
② 打継目の気密性
打継目の透気係数は、通常処理・他工法処理に比べ、ばらつきが少
なく、比較的良好と考えられる範囲内（kT1.0以下）であり、 安定
して気密性が向上する結果が得られている。
③ コンクリート、およびコンクリートと鉄筋の付着性
コンクリートの曲げ試験、および鉄筋の引抜き試験の結果、付着を
阻害しないと考えられる結果が得られている。
【施工方法】
|  | ○ | 打継面に対するＣＳ－２１の施工時期は、工程（鉄筋・型枠等）を考慮し、コンクリート打設後
１週間以内とする。
|  | ○ | レイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒等を除去し、表面を粗にした打継面の指触
乾燥（表面を指で触った際に、指に液体がつかず、湿り気を感じる程度の乾燥状態）を確認後、
噴霧器でＣＳ－２１：３３０ｇ／ｍ2×１回（ロスを含む）を散布する。
|  | ○ | ＣＳ－２１散布後、打継面の指触乾燥を確認後、湿潤散水（乾燥したＣＳ－２１の粘度を調整し
浸透を促進させる散水）を行う。
|  | ○ | 新規コンクリート打込み前に、打継面を十分に湿らせ、コンクリートを打設する。
|  | ※ | 施工は、確実性を高めるために、材料の特性を熟知した技術者（アストン技士・技能士）の（監
督・指導）の元で実施する。
【施工効果】
|  | ○ | 既打設部に発生した沈みひび割れ等の空隙に浸透したＣＳ－２１が、躯体中のカルシウム成分等
と反応して、安定した反応物（ＣＳＨ系結晶）を生成して空隙を充填し、表層部が緻密化する。
|  | ○ | 表層部の緻密化により、新規コンクリートの付着力が有効に発揮される。また、打設に伴い付与
されるカルシウム成分等との反応物生成により、打継ぎ界面の空隙発生を抑制する。
|  | ○ | これらの効果により、[ⅰ]打継目からの漏水を防止し、水密性の向上が図れる。 or [ⅱ]打継目
からの水および各種劣化因子の侵入が抑制され、耐久性の向上が図れる。
添付資料
リーフレット，技術資料：CS-21打継ぎ部処理【①～③引用元】，CS-21工法施工実績表(工法別)
◆備 考
【施工目的】
対象構造物の施工目的に応じて下記[ⅰ]または[ⅱ]のどちらか一方の文章を選択
[ⅰ]漏水を防止 ： 地下外防水における室内への水の侵入を防止、水槽内の水が外部に流出を防止等の場合
[ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制 ： 打継目から雨水・海水などの各種劣化因子の侵入を抑制の場合
【施工方法】
記載例では、施工時期の例として『コンクリート打設後１週間以内』としているが、
打継面にＣＳ－２１を散布（塗布）する時期は、打継前処理（打継面のレイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒等を高圧洗浄またはケレン等により除去し、表面を粗にする）完了後から、新規コンクリート打設までの間で任意に設定できる。
また、ＣＳ－２１の散布（塗布）から、新規コンクリート打設までの時間は、間隔が空いてもよく、施工実績では、翌日から１年以上経過後と広範囲である。
ＣＳ－２１を散布（塗布）することで、打継面からの水や劣化因子の浸透が抑制できるため、現場の工程の都合にあわせて、早期に施工可能な時期を設定する。
記載例の『散布量（塗布量）』は、標準塗布量３００ｇ／ｍ2に、標準的なロス率１０％（３０ｇ／ｍ2）を加えたものを記載している。
ＣＳ－２１の散布量（塗布量）は、塗布するコンクリートの表層品質により、増減する場合＊がある。
＊散布（塗布）量が増えるケース：沈みひび割れ等の空隙が多い場合（４００～５００ｇ／ｍ2）など
＊散布（塗布）量が減るケース ：プレキャスト部材と現場打ちコンクリートの打継ぎ（２００ｇ／ｍ2）など
記載例では、標準的な散布（塗布）回数『１回』を記載しているが、複数回に分けて施工（ＣＳ－２１散布＋湿潤散水の繰り返し）してもよい。
前述のように、打継面へのＣＳ－２１散布・湿潤散水後から、新規コンクリート打設までの時間は、間隔が空いてもよく、時間の制約がないため、工程の都合に合わせて任意に設定できる。
【施工効果】
上段の【施工目的】で選択した番号（[ⅰ]または[ⅱ]）と同じ番号の文章を選択
施工目的：[ⅰ]漏水を防止 → 施工効果：[ⅰ]打継目からの漏水を防止し、水密性の向上が図れる
施工目的：[ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制 → 施工効果：[ⅱ]打継目からの水および各種劣化因子の侵入が抑制され、耐久性の向上が図れる。
荷姿：５kg缶
打継ぎ部処理
概略図

## 3_2
技術提案書（例） 3-2：打継ぎ部処理
具体的な施工方法等
１) けい酸塩系表面含浸材による打継ぎ部処理
【施工目的】
コンクリートを打ち継ぐ際に、既に打ち込まれたコンクリート表面に、けい酸塩系表面含浸材を塗布
することで、目視では発見し難い微細ひび割れなどの空隙を含む表層部を緻密化させ、打継目からの
[ⅰ]漏水を防止し or [ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制し、品質の向上を図る。
【けい酸塩系表面含浸材】
|  | ○ | けい酸塩系表面含浸材には、以下の薬剤を使用する。
コンクリート改質剤ＣＳ－２１（㈱アストン社製）
ＣＳ－２１は、けい酸ナトリウム系表面含浸材・反応型けい酸塩系表面含浸材に分類される無機質の
水溶液である。
■ＣＳ－２１を打継ぎ面に塗布した試験の結果
|  | 打継部から採取したコアの透気試験結果 |  | 打継部から採取したコアの透水試験結果
コンクリート試験体の打継ぎ部から採取したコア供試体による試験の結果、通常処理（レイタンス処
理のみ）に比べ、ＣＳ－２１処理は、透気係数比11％【左グラフ】・透水係数比42％【右グラフ】で
あり、ＣＳ－２１を使用することで、打継目の気密性・水密性が向上する結果が得られている。
これらの結果および施工実績から、打継ぎ面処理材として適切であると判断し、選定した。
【施工方法】
|  | ○ | 打継面に対するＣＳ－２１の施工時期は、工程（鉄筋・型枠等）を考慮し、コンクリート打設後
１週間以内とする。
|  | ○ | レイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒等を除去し、表面を粗にした打継面の指触
乾燥（表面を指で触った際に、指に液体がつかず、湿り気を感じる程度の乾燥状態）を確認後、
噴霧器でＣＳ－２１：３３０ｇ／ｍ2×１回（ロスを含む）を散布する。
|  | ○ | ＣＳ－２１散布後、打継面の指触乾燥を確認後、湿潤散水（乾燥したＣＳ－２１の粘度を調整し
浸透を促進させる散水）を行う。
|  | ○ | 新規コンクリート打込み前に、打継面を十分に湿らせ、コンクリートを打設する。
|  | ※ | 施工は、確実性を高めるために、材料の特性を熟知した技術者（アストン技士・技能士）の（監
督・指導）の元で実施する。
【施工効果】
|  | ○ | 既打設部に発生した沈みひび割れ等の空隙に浸透したＣＳ－２１が、躯体中のカルシウム成分等
と反応して、安定した反応物（ＣＳＨ系結晶）を生成して空隙を充填し、表層部が緻密化する。
|  | ○ | 表層部の緻密化により、新規コンクリートの付着力が有効に発揮される。また、打設に伴い付与
されるカルシウム成分等との反応物生成により、打継ぎ界面の空隙発生を抑制する。
|  | ○ | これらの効果により、[ⅰ]打継目からの漏水を防止し、水密性の向上が図れる。 or [ⅱ]打継目
からの水および各種劣化因子の侵入が抑制され、耐久性の向上が図れる。
添付資料
リーフレット，技術資料：CS-21打継ぎ部処理【左・右グラフの引用元】，CS-21工法施工実績表(工法別)
◆備 考
【施工目的】
対象構造物の施工目的に応じて下記[ⅰ]または[ⅱ]のどちらか一方の文章を選択
[ⅰ]漏水を防止 ： 地下外防水における室内への水の侵入を防止、水槽内の水が外部に流出を防止等の場合
[ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制 ： 打継目から雨水・海水などの各種劣化因子の侵入を抑制の場合
【施工方法】
記載例では、施工時期の例として『コンクリート打設後１週間以内』としているが、
打継面にＣＳ－２１を散布（塗布）する時期は、打継前処理（打継面のレイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒等を高圧洗浄またはケレン等により除去し、表面を粗にする）完了後から、新規コンクリート打設までの間で任意に設定できる。
また、ＣＳ－２１の散布（塗布）から、新規コンクリート打設までの時間は、間隔が空いてもよく、施工実績では、翌日から１年以上経過後と広範囲である。
ＣＳ－２１を散布（塗布）することで、打継面からの水や劣化因子の浸透が抑制できるため、現場の工程の都合にあわせて、早期に施工可能な時期を設定する。
記載例の『散布量（塗布量）』は、標準塗布量３００ｇ／ｍ2に、標準的なロス率１０％（３０ｇ／ｍ2）を加えたものを記載している。
ＣＳ－２１の散布量（塗布量）は、塗布するコンクリートの表層品質により、増減する場合＊がある。
＊散布（塗布）量が増えるケース：沈みひび割れ等の空隙が多い場合（４００～５００ｇ／ｍ2）など
＊散布（塗布）量が減るケース ：プレキャスト部材と現場打ちコンクリートの打継ぎ（２００ｇ／ｍ2）など
記載例では、標準的な散布（塗布）回数『１回』を記載しているが、複数回に分けて施工（ＣＳ－２１散布＋湿潤散水の繰り返し）してもよい。
前述のように、打継面へのＣＳ－２１散布・湿潤散水後から、新規コンクリート打設までの時間は、間隔が空いてもよく、時間の制約がないため、工程の都合に合わせて任意に設定できる。
【施工効果】
上段の【施工目的】で選択した番号（[ⅰ]または[ⅱ]）と同じ番号の文章を選択
施工目的：[ⅰ]漏水を防止 → 施工効果：[ⅰ]打継目からの漏水を防止し、水密性の向上が図れる
施工目的：[ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制 → 施工効果：[ⅱ]打継目からの水および各種劣化因子の侵入が抑制され、耐久性の向上が図れる。

## 3_3
技術提案書（例） 3-3：打継ぎ部処理
具体的な施工方法等
１) けい酸塩系表面含浸材による打継ぎ部処理
【施工目的】
コンクリートを打ち継ぐ際に、既に打ち込まれたコンクリート表面に、けい酸塩系表面含浸材を塗布
することで、目視では発見し難い微細ひび割れなどの空隙を含む表層部を緻密化させ、打継目からの
[ⅰ]漏水を防止し or [ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制し、品質の向上を図る。
【けい酸塩系表面含浸材】
|  | ○ | けい酸塩系表面含浸材には、以下の薬剤を使用する。
コンクリート改質剤ＣＳ－２１（㈱アストン社製）
ＣＳ－２１は、けい酸ナトリウム系表面含浸材・反応型けい酸塩系表面含浸材に分類される無機質の
水溶液である。
■ＣＳ－２１を打継ぎ面に塗布した試験の結果
ＣＳ－２１の塗布量と曲げ強度の関係
（JIS A1114供試体によるJIS A1106曲げ試験）
|  |  |  | 種 類 | 付着応力度 | 最大付着応力度
|  |  |  | 無処理 | 5.16 N/mm2 | 9.80 N/mm2
|  |  |  | CS-21処理 | 5.18 N/mm2 | 10.02 N/mm2
| 打継ぎ処理方法別の透気試験結果 |  |  | コンクリートと鉄筋付着に与える影響
| （水平打継目の透気係数） |  |  | （JSCE-G503 引抜き試験）
【左グラフ】打継目の透気係数は、無処理・他工法処理に比べ、ばらつきが少なく、全て比較的良好
と考えられる範囲内（kT1.0以下）であり、 安定して気密性が向上する結果が得られている。
【右図･グラフ･表】コンクリートおよび鉄筋の付着を阻害しないと考えられる結果が得られている。
これらの結果および施工実績から、打継ぎ面処理材として適切であると判断し、選定した。
【施工方法】
|  | ○ | 打継面に対するＣＳ－２１の施工時期は、工程（鉄筋・型枠等）を考慮し、コンクリート打設後
１週間以内とする。
|  | ○ | レイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒等を除去し、表面を粗にした打継面の指触
乾燥（表面を指で触った際に、指に液体がつかず、湿り気を感じる程度の乾燥状態）を確認後、
噴霧器でＣＳ－２１：３３０ｇ／ｍ2×１回（ロスを含む）を散布する。
|  | ○ | ＣＳ－２１散布後、打継面の指触乾燥を確認後、湿潤散水（乾燥したＣＳ－２１の粘度を調整し
浸透を促進させる散水）を行う。
|  | ○ | 新規コンクリート打込み前に、打継面を十分に湿らせ、コンクリートを打設する。
|  | ※ | 施工は、確実性を高めるために、材料の特性を熟知した技術者（アストン技士・技能士）の（監
督・指導）の元で実施する。
【施工効果】
|  | ○ | 既打設部に発生した沈みひび割れ等の空隙に浸透したＣＳ－２１が、躯体中のカルシウム成分等
と反応して、安定した反応物（ＣＳＨ系結晶）を生成して空隙を充填し、表層部が緻密化する。
|  | ○ | 表層部の緻密化により、新規コンクリートの付着力が有効に発揮される。また、打設に伴い付与
されるカルシウム成分等との反応物生成により、打継ぎ界面の空隙発生を抑制する。
|  | ○ | これらの効果により、[ⅰ]打継目からの漏水を防止し、水密性の向上が図れる。 or [ⅱ]打継目
からの水および各種劣化因子の侵入が抑制され、耐久性の向上が図れる。
添付資料
リーフレット，技術資料：CS-21打継ぎ部処理【グラフ･図･表の引用元】，CS-21工法施工実績表(工法別)
荷 重
1層目
2層目
打継目
1-1：打継ぎなし(一体)
1-2：打継ぎ部、無処理
1-3：ﾚｲﾀﾝｽ処理のみ(通常)
1-4：ﾚｲﾀﾝｽ処理+CS-21
1-5：ﾚｲﾀﾝｽ処理+ｴﾎﾟｷｼ樹脂
1-6：ﾚｲﾀﾝｽ処理+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ
良好な性能範囲
◆備 考
【施工目的】
対象構造物の施工目的に応じて下記[ⅰ]または[ⅱ]のどちらか一方の文章を選択
[ⅰ]漏水を防止 ： 地下外防水における室内への水の侵入を防止、水槽内の水が外部に流出を防止等の場合
[ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制 ： 打継目から雨水・海水などの各種劣化因子の侵入を抑制の場合
【施工方法】
記載例では、施工時期の例として『コンクリート打設後１週間以内』としているが、
打継面にＣＳ－２１を散布（塗布）する時期は、打継前処理（打継面のレイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒等を高圧洗浄またはケレン等により除去し、表面を粗にする）完了後から、新規コンクリート打設までの間で任意に設定できる。
また、ＣＳ－２１の散布（塗布）から、新規コンクリート打設までの時間は、間隔が空いてもよく、施工実績では、翌日から１年以上経過後と広範囲である。
ＣＳ－２１を散布（塗布）することで、打継面からの水や劣化因子の浸透が抑制できるため、現場の工程の都合にあわせて、早期に施工可能な時期を設定する。
記載例の『散布量（塗布量）』は、標準塗布量３００ｇ／ｍ2に、標準的なロス率１０％（３０ｇ／ｍ2）を加えたものを記載している。
ＣＳ－２１の散布量（塗布量）は、塗布するコンクリートの表層品質により、増減する場合＊がある。
＊散布（塗布）量が増えるケース：沈みひび割れ等の空隙が多い場合（４００～５００ｇ／ｍ2）など
＊散布（塗布）量が減るケース ：プレキャスト部材と現場打ちコンクリートの打継ぎ（２００ｇ／ｍ2）など
記載例では、標準的な散布（塗布）回数『１回』を記載しているが、複数回に分けて施工（ＣＳ－２１散布＋湿潤散水の繰り返し）してもよい。
前述のように、打継面へのＣＳ－２１散布・湿潤散水後から、新規コンクリート打設までの時間は、間隔が空いてもよく、時間の制約がないため、工程の都合に合わせて任意に設定できる。
【施工効果】
上段の【施工目的】で選択した番号（[ⅰ]または[ⅱ]）と同じ番号の文章を選択
施工目的：[ⅰ]漏水を防止 → 施工効果：[ⅰ]打継目からの漏水を防止し、水密性の向上が図れる
施工目的：[ⅱ]水および各種劣化因子の侵入を抑制 → 施工効果：[ⅱ]打継目からの水および各種劣化因子の侵入が抑制され、耐久性の向上が図れる。